# УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН Вагайского района

__________

«____» ____________ 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

| Тюменская область Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации | «____» ________ 20___ г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Аксурская СОШ филиал МАОУ Дубровинская СОШ

1.2. Адрес объекта 626267 Тюменская область, Вагайский район, с. Аксурка, ул. Центральная,9

1.3. Сведения о размещении объекта

- общая площадь территории – 5625 кв.м

- общая площадь помещений школы -  401кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да,

1.4. Год постройки здания 1992 г  , последнего капитального ремонта(косметический) – 2019 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Аксурская средняя общеобразовательная школа филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Дубровинская средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области (Аксурская СОШ филиал МАОУ Дубровинская СОШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626244 Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровное, ул. Запольная 6

1.8. Основание	для	пользования	объектом	(оперативное	управление,	аренда, собственность) оперативное управление

  - Форма	собственности   (государственная, негосударственная) государственная

1.10.Территориальная	принадлежность	(федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11.	Вышестоящая	организация	(наименование)	управление	образования администрации  Вагайского района

1.12.	Адрес вышестоящей организации, другие координаты Тюменская
область, Вагайский р-н, с. Вагай, ул.Ленина 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное     образование,     начальное     общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 79 чел., вместимость – 100 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус, маршрут:  Аксурка - Второсалинская

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 3 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать_____________________-_________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске:  ( _________-_________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: вход на территорию объекта свободный, но общее состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, а также частичная избирательная доступность (в частности 2 этаж полностью не доступен для инвалидов – колясочников, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт текущий |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____________________________________

в рамках исполнения _____________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата размещена на сайте http://zhit-vmeste.ru, но не обновлена

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения  от «____» ____________ 20____ г.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «  »         2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

Здание Аксурской СОШ филиала МАОУ Дубровинская СОШ,

с. Аксурка ул. Центральная, 9

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | еесть | 1,2 | 11 | - | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | еесть | 31 | 31 | - | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | ннет |  |  | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | несть |  |  | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | енет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-В | 1,2 | 1,2 | Требуется твердое покрытие |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход на территорию объекта свободный, но общее состояние доступности объекта оценено  как условная доступность (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного доступа к объекте и его зонам  целевого назначения.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «   »    2019 г

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание Аксурская СОШ филиал МАОУ Дубровинская СОШ , с. Аксурка ул. Центральная, 9

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | ннет |  |  | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | ннет |  |  | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | еесть | 22 | 22 | - | - | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | еесть | 2 | 22 | - | - | - | - |
| 2.5 | Тамбур | Ннет |  | 3 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности(к пункту 3.4Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на плане | фото |  |
| Вход в здание | ДП-В | 2,3 | 2,3 | Ремонт текущий |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход на территорию объекта свободный, но общее состояние доступности объекта оценено  как условная доступность (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного доступа к объекте и его зонам  целевого назначения.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «   »       2019 г

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание Аксурская СОШ филиал МАОУ Дубровинская  СОШ, с. Аксурка, ул. Центральная, 9

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | еесть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Ссодержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор | еесть | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | ннет | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | ннет | - | - |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | ннет | - | - |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | ннет |  |  | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | еесть | 4 | 4 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | - |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход на территорию объекта свободный, но общее состояние доступности объекта оценено  как условная доступность (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного доступа к объекте и его зонам  целевого назначения.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «   »          2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание Аксурская СОШ филиал МАОУ Дубровинская СОШ, с. Аксурка, ул . Центральная, 9

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | еесть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | еесть | 5 |  | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | ннет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | ннет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | ннет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | ннет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДП-В | 15-33 | 11,12 | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход на территорию объекта свободный, но общее состояние доступности объекта оценено  как условная доступность (с дополнительной помощью),  что не обеспечивает полноценного доступа к объекте и его зонам  целевого назначения.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «   »      2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание Аксурская СОШ филиал МАОУ Дубровинская СОШ.  с. Аксурка, ул.Центральная, 9

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | еесть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | ннет |  |  |  |  | - | Технические решения невозможны |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | ннет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная | еесть |  |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 | К, С | - | Технические решения невозможны |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К,О) | 34-36 | 13,14 | Технические решения невозможны |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход на территорию объекта свободный, но общее состояние доступности объекта оценено  как условная доступность (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного доступа к объекте и его зонам  целевого назначения.

Приложение 6

обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «  »      2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Здание Аксурская СОШ филиал МАОУ Дубровинская СОШ. с. Аксурка ул. Центральная, 9

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | еесть | - |  | Отсутствие информации о расположении кабинетов. | К, О, Г, У | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | ннет |  |  | Отсутствие акустических средств информации об объекте и видах обслуживания на нем | С, У | - | Не нуждается |
| 6.3 | Тактильные средства | ннет |  |  | Отсутствие тактильных средств информации | С | - | Не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие информации о расположении кабинетов | К, О, С, Г, У | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДП-В |  | 10 | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход на территорию объекта свободный, но общее состояние доступности объекта оценено  как условная доступность (с дополнительной помощью), а также как частичная избирательная доступность

1.Общий вид

- Вход

3. Коридор

4. Запасные выходы

5. Кабинет начальных классов

# Приложение А.3

# УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Дубровинская СОШ

__________                  С.Г. Евланова

«    »                 2019 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Аксурская СОШ филиал МАОУ Дубровинская СОШ

1.2. Адрес объекта 626267 Тюменская область, Вагайский район, с. Аксурка, ул. Центральная,9

1.3. Сведения о размещении объекта

- общая площадь территории – 5625 кв.м

- общая площадь помещений школы -  401кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да,

1.4. Год постройки здания 1992 г  , последнего капитального ремонта(косметический) – 2019 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Аксурская средняя общеобразовательная школа филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Дубровинская средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области (Аксурская СОШ филиал МАОУ Дубровинская СОШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626244 Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровное, ул. Запольная 6

1.8. Основание	для	пользования	объектом	(оперативное	управление,	аренда, собственность) оперативное управление

  - Форма	собственности   (государственная, негосударственная) государственная

1.10.Территориальная	принадлежность	(федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11.	Вышестоящая	организация	(наименование)	управление	образования администрации  Вагайского района

1.12.	Адрес вышестоящей организации, другие координаты Тюменская
область, Вагайский р-н, с. Вагай, ул.Ленина 5

- Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное     образование,     начальное     общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 79 чел., вместимость – 100 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус, маршрут:  Аксурка - Второсалинская

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 3 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать_____________________-_________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске:  ( _________-_________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: вход на территорию объекта свободный, но общее состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, а также частичная избирательная доступность (в частности 2 этаж полностью не доступен для инвалидов – колясочников, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт текущий |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ______________________________нет__________________________________________________________ (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)